石家庄市燃气管理办法（征求意见稿）

第一章　总   则
　　 第一条【立法依据】 为加强燃气管理，维护消费者和经营者的合法权益，保障社会公共安全，促进燃气事业的发展，根据《城镇燃气管理条例》、《河北省燃气管理条例》等有关法规规章，结合本市实际，制定本办法。
　　第二条【概念】　本办法所称燃气是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料，包括天然气（含煤层气），液化石油气和人工煤气。

天然气、液化石油气的生产和进口，门站以外的天然气管道输送，燃气作为工业生产原料的使用，沼气、秸秆气的生产和使用依照省市其他规定执行。
　　第三条【适用范围】 本市行政区域燃气的规划、工程建设、经营、设施保护与使用、燃气燃烧器具的销售、安装与维修，以及相关的管理活动，适用本办法。
　　第四条【职责范围】 市、县（市、区）人民政府燃气管理部门负责本行政区内燃气管理工作。
　　县级以上地方人民政府有关部门在各自职责范围内负责燃气管理的相关工作：

（一）住建部门负责在建市政燃气基础设施工程质量、施工安全监管；

（二）交通运输部门负责检查燃气道路运输企业的经营资质、燃气道路运输车辆的资质及从业人员资格；会同有关部门查处未取得危险货物道路运输经营许可从事燃气运输的违法违规行为；

（三）商务部门负责指导督促餐饮企业贯彻执行安全生产法律法规,落实安全生产主体责任和关键岗位安全责任。督促使用瓶装液化石油气的餐饮企业加强安全管理，落实安全防范措施；

（四）市场监督管理部门负责特种设备安全监察工作。依法组织实施公用及工业压力管道等特种设备质量监督和安全监督管理，对公用及工业压力管道的安装、使用过程中的法定检验进行监督检查。

负责查处气瓶充装单位充装非自有、超期未检、报废钢瓶等违法行为；查处违规销售不合格液化气钢瓶、无熄火保护装置燃具等问题；查处特种设备作业人员无证上岗等问题；

（五）消防救援机构负责对燃气生产、储存、经营、使用单位履行法定消防安全职责情况开展督查、抽查，对上述单位的火灾、泄露等事故开展灭火和抢险救援工作；

（六）发展改革、公安、自然资源、应急管理、行政审批等有关部门，应当按照各自的职责做好燃气管理工作。

乡镇人民政府和街道办事处应当协调村（居）民委员会和物业服务企业等相关单位配合巡查人员进行入户检查。 
　　第五条【政府职责】　市、县（市、区）人民政府应当把燃气事业纳入国民经济和社会发展计划，实行统一规划、合理利用、鼓励竞争、确保安全的原则。建立健全燃气管理工作机制，统筹协调本行政区域内燃气工作。
　　第六条【政府职责】　市、县（市、区）人民政府应当运用信息化手段发展智慧燃气，鼓励和支持燃气科学技术研究，积极推广使用安全、节能、高效的燃气新技术、新工艺、新产品。

第七条【政府职责】 县（市、区）人民政府、各类开发区要结合当地工作实际，设立或者明确农村燃气安全管理机构。已接通天然气的农村，要将燃气监管纳入乡镇综合执法。

第二章　规划和建设
　　第八条【工程管理】　新建、改建、扩建燃气工程的勘察、设计、施工和监理应当由具有相应资质的单位承担，并应当符合国家有关技术标准和规范。
　　第九条【工程管理】　建设单位应当按照有关规定，对燃气工程的勘察、设计、施工和监理实行招标投标。新建、改建、扩建燃气工程开工前应到行政审批部门办理施工许可。
　　第十条【竣工验收】　燃气工程竣工后，建设单位应当依法组织竣工验收；验收合格的，建设单位应当在验收合格之日起15日内，按照规定办理竣工验收备案手续，经验收合格的方可交付使用。

第十一条【安全评价】 燃气工程项目应当依法进行安全评价，并配备相应的安全设施。

第十二条【规范施工行为】  燃气管道出入地面的位置及支柱宜设置有效的防护隔离和防止车辆冲撞等外力损害的防撞措施，应当设置安全警示标志，并合理布置管道支架。

第三章　燃气经营与服务
　　第十三条【许可审批】　从事燃气经营应当具有行政审批主管部门核发的《燃气经营许可证》。申请《燃气经营许可证》按照省有关规定执行。
　　第十四条【供气服务】　燃气经营者应当与燃气气源供应企业依法签订供气合同，燃气气源供应企业应当保证正常供气，燃气质量应当符合国家标准。

第十五条【规范经营行为】　瓶装燃气经营者，应当遵守下列规定：
　　（一）瓶装液化石油气按照规定抽排残液；
　　（二）应当按规定送检钢瓶，不得擅自改换钢瓶检验标志；不得使用超过检验期限和检验不合格的钢瓶；

（三）不得用槽车直接向钢瓶灌装液化石油气；

（四）不得给报废钢瓶和非标准钢瓶充气；不得将漏气钢瓶运出储灌站、供应站。

第十六条【经营区域】  瓶装燃气经营者经营区域应当符合县（市、区）燃气发展规划，并在《燃气经营许可证》载明。

第十七条【规范经营】 管道燃气经营者应当遵守下列规定:

（一）按照燃气发展规划和用户需求，制定中长期发展计划，每年向燃气管理部门报告发展计划和实施情况；

（二）不得拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气；

（三）因施工、检修等原因确需暂停供气的，应当将停气起止时间和影响范围提前四十八小时通知燃气用户并公告，停气时间一般不得超过二十四小时。恢复供气前应当通知用户；

（四）在燃气管道和其他重要燃气设施上设置明显的安全警示标志，并定期巡查、维护、更新，发现安全隐患及时处置；

（五）按照规定定期对燃气管网进行安全评估，及时对存在安全隐患的管网进行更新改造；

（六）法律、法规的其他规定。

第十八条【信息化建设】  燃气经营者应当加强信息化建设，建立健全燃气管理信息系统，并按照规定向燃气管理部门报送相关数据信息。

第十九条【规范供气服务】  燃气经营者首次向用户供气前，应当对其用气环境和燃气设施进行安全检查，不符合安全用气条件的，燃气经营者不得供气。

第四章　燃气设施保护及燃气燃烧器具使用
　　第二十条【入户安检】　燃气经营者应当建立燃气设施的运行管理制度，按照国家、省有关规定落实入户安检制度。
　　第二十一条【规范第三方施工】　在燃气设施保护范围内，建设单位或者个人从事敷设管道、打桩、顶进、挖掘、钻探等可能影响燃气设施安全活动的，建设单位或者个人应当提前五日书面告知燃气经营者，会同施工单位与燃气经营者共同制定燃气设施保护方案。建设单位或者个人、施工单位应当采取相应的安全保护措施。燃气经营者应当派专业人员进行现场指导。

燃气经营者应当在接到查询申请后三日内书面告知地下燃气设施情况。

第二十二条【设施改动】 　燃气经营者改动燃气场站和高压、中压燃气管道等市政燃气设施的，应当符合下列条件，并报行政审批部门批准：

（一）符合燃气发展规划；

（二）明确施工要求，有安全施工的组织、设计和实施方案；

（三）有安全防护及不影响燃气用户安全正常用气的措施；

（四）法律、法规规定的其他条件。
　　第二十三条【器具要求】 在本市销售、安装及维修的燃气燃烧器具、燃气泄漏报警器和燃气泄漏安全保护装置及其附属设施，应当符合国家有关标准和规范，保障质量和安全。

第二十四条【计量器具】  新建的居民住宅和使用燃气的建筑物应当采用物联网表进行计费。既有管道燃气用户使用的燃气计量装置到规定年限后，应当更换为物联网表。
　　第二十五条【禁止行为】 燃气燃烧器具的安装维修应当由具备相应资质的单位实施。燃气燃烧器具安装维修单位应当遵守下列规定:

(一)不得要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务;

(二)不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置;

(三)不得安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具;

(四)燃气燃烧器具的安装、维修符合国家有关标准;

(五)不得以出租、出借、承包、挂靠等方式允许他人以安装维修单位的名义从事燃气燃烧器具的安装、维修。
　　           第五章　燃气使用

第二十六条【安全用气】　燃气经营者应当利用多种渠道和方式，如电视、广播、报纸、网络、社区宣传栏等，向燃气用户开展安全用气宣传。
　　第二十七条【安全用气】  燃气用户应当按照安全操作规程使用燃气，并配合燃气经营者进行安全检查。

第二十八条【燃气计量】　燃气的计量应当使用符合国家计量标准的燃气计量装置，市场监督管理部门应当按国家有关规定定期对燃气计量装置进行强制检定和报废。
　　第二十九条【禁止行为】　任何单位或者个人不得有下列行为：
　　（一）擅自变更燃气用途、性质或者燃气设施的运行参数；
　　（二）擅自启封、动用燃气管道上的公用切断阀门；
　　（三）倒灌液化石油气或者排放液化石油气残液；
　　（四）超期使用或者使用未经检定的燃气计量装置。

第六章　监督检查与事故处理

第三十条【暂停供气】　燃气经营者在安全检查时，发现事故隐患的，应当立即下发事故隐患限期整改通知书，燃气用户应当按照整改通知书的要求进行整改并由燃气经营者验收。燃气用户拒不整改或者整改不合格的，燃气经营者可以暂停供气。

第三十一条【暂停供气】因用户原因连续三年未能实施安全检查的，燃气企业应当书面通知用户，用户应当在收到通知后的十五日内与燃气企业约定安全检查时间。因用户原因逾期仍未实施安全检查的，燃气企业可以暂停供气。
　　第三十二条【应急抢修】　燃气经营者应当建立或聘用与经营规模相适应的抢险队伍，配备必要设备、器材，并制定各类事故的抢修预案，按规定进行应急处置演练。
　　燃气经营者应当设置24小时抢险抢修电话，并向社会公布。 
　　第三十三条【应急处置】  任何单位或者个人发现燃气险情或者事故，应当立即报警。燃气经营者和公安、应急管理、燃气管理部门接到报警后应当立即赶赴现场，采取有效措施组织抢修、抢险、抢救。

第三十四条【应急措施】　燃气经营者在处理燃气事故组织抢修时，应当及时通知有关部门，对影响抢修作业的树木、绿地、各种设施，可以采取应急措施，事后能恢复原状的应当由事故责任方及时恢复，造成经济损失的，由事故责任方赔偿。
　　第三十五条【事故处置】　燃气事故造成人员伤亡、财产损失的，由有关地方人民政府和负有安全生产监督管理职责的部门按照各自职责进行处理。
　　第三十六条【抢修抢险保障】　任何单位或者个人应当配合燃气经营者对燃气设施的安全检查和维修。

第七章　法律责任

第三十七条【文明执法】 行政机关实施监督检查，不得妨碍管理相对人正常的生产经营活动，不得索取或者收受管理相对人的财物，不得谋取其他利益。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
　　第三十八条【行政处罚】违反本办法第八条、第九条、第十条规定，由燃气管理部门和其他有关部门依据法律法规规章，予以行政处罚。
　　第三十九条【行政处罚】燃气经营者违反本办法第十五条规定的，由燃气管理部门和其他有关部门责令限期改正，情节严重的，可处以五千元以上一万元以下罚款，给燃气用户造成损失的，按规定给予赔偿。

第四十条【行政处罚】  违反本办法第二十一条规定，建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施，建设单位或者个人未会同施工单位与管道燃气经营者共同制定燃气设施保护方案，或者建设单位、个人、施工单位未采取相应的安全保护措施的，由燃气管理部门责令改正；造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十一条【行政处罚】 违反本办法第二十九条规定的，由燃气管理部门和其他有关部门责令停止违法行为，对单位可处以一万元以上二万元以下罚款，对个人可处以五百元以上一千元以下罚款；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理。违法行为造成损失的，按照规定予以赔偿。

在燃气设施保护范围内建设占压地下燃气管线的建筑物、构筑物或者其他设施的，依照有关城乡规划的法律、行政法规的规定进行处罚。

第四十二条【行政处罚】 违反本办法规定的行为，其他有关法律、法规已有处罚规定的，从其规定。

第八章　附   则
　　第四十三条  本办法自  年 月 日起施行。二零零四年六月二十八日石家庄市人民政府发布施行的《石家庄市燃气管理办法》同时废止。