石家庄市城市管理综合行政执法局

关于第三轮省生态环境保护督察反馈意见（序号十五）整改验收公示

一、整改任务

市城管综合行政执法局对城镇污水处理厂监管不到位，污水处理超负荷运行、污泥转运不及时等问题多发。

二、整改实施主体

石家庄市城市管理综合行政执法局、各县（市、区）人民政府，高新区、经开区管委会。

三、整改措施

（一）推进城市污水处理能力建设。对运行负荷建设超90%的县（市、区），督导谋划并加快新、扩建污水处理项目，明确时限与责任，同时结合城区扩张、人口及产业变化，科学确定项目规模，目前我市各污水处理厂负荷率均不超90%。

（二）建立城市生活污泥处置单位台账。以全国污水污泥监管系统平台数据为基础，组织各县（市、区）全面摸排辖区市政污泥处置企业，核查资质文件及处置、仓储、运输能力等信息，建立并动态更新处置企业名录库。指导污水处理厂将环保手续和现场处置能力作为严格控制项筛选污泥处置单位，向全国城镇污水处理管理信息平台录入污泥处置单位前严格审验排污许可、环评批复等关键手续，手续不全的不得作为污泥处置单位，从源头杜绝污泥违规处置行为。

（三）指导各县（市、区）污水处理主管部门及污水处理厂对污泥产生、运输、处理处置和产品去向进行全链条监管，重点核查三联单、过泵单、GPS路线、卸车视频等资料，进一步规范市政污泥处理处置单位运行管理，开展污泥处理处置排查专项行动，建立协调联动机制，强化污泥收集、贮存、运输、处置等全链条环节监督检查，规范泥质检测、污泥计量及生产环节管控，确保每一批次污泥去向清晰可追溯，防范违规转运与偷排问题。

四、验收情况

2026年3月5日，对照《关于第三轮省生态环境保护督察反馈意见整改任务（序号十五）整改情况的报告》，石家庄市城市管理综合行政执法局对第三轮省生态环境保护督察反馈意见（序号十五）整改情况进行了验收。已按《石家庄市贯彻落实省第三轮生态环境保护督察报告整改方案》落实了该问题相应整改措施，达成整改目标，整改台账完整清晰，同意该问题通过整改验收。

- 公示时间

10个工作日。

- 监督电话

80721038（石家庄市城市管理综合行政执法局）；

86689498（市生态环境保护委员会办公室）。