石家庄市城市管理综合行政执法局

关于第三轮省生态环境保护督察反馈意见（序号27）整改验收公示

一、整改任务

沿线污水处理厂超标排放问题频发，调取河北省污染源自动监控数据显示，2024年1月至2025年2月，汪洋沟沿线五座污水处理厂均不同程度存在超标排放问题。

二、整改实施主体

市生态环境局、市住房城乡建设局、市城管综合行政执法局，赵县人民政府，高新区、经开区管委会。

三、整改措施

（一）高新区、经开区、赵县分别加强对汪洋沟沿线五座污水处理厂的运行管理，严控进水浓度，根据运行情况，调整药剂用量，增加执法和监测频次，确保进、出水水质稳定达标。

（二）加大对沿线城市生活污水处理厂帮扶力度，对污水处理厂运营情况、水质水量进行常态化监督，发现排放隐患立即督导污水处理厂调整运行工况，进行针对性管控，稳定出水水质。加大重点排水单位监管力度，确保污水处理厂进水水质水量稳定。

（三）加大执法力度，密切关注各个污水处理厂运行及污染物排放情况，发现超标排放情况，依法依规严肃处理。同时聘请水污染防治专家，对各个污水处理厂工艺运行当中存在的问题进行技术帮扶和指导，确保出水水质稳定达标。四、验收情况

2026年4月22日，对照《关于第三轮省生态环境保护督察反馈意见整改任务（序号27）整改情况的报告》，石家庄市城市管理综合行政执法局会同市生态环境局对第三轮省生态环境保护督察反馈意见（序号27）整改情况进行了验收。高新区污水处理厂已按《石家庄市贯彻落实省第三轮生态环境保护督察报告整改方案》落实了该问题相应整改措施，达成整改目标，整改台账完整清晰，同意该问题通过整改验收。

- 公示时间

10个工作日。

- 监督电话

80721038（石家庄市城市管理综合行政执法局）；

67590615(市生态环境局）；

86689498（市生态环境保护委员会办公室）。